## СВОД
Свод материалов по объекту НВК СИЛИКАТНЫЙ
№ | Группа | Наименование | Ед.изм. |  | Кол-во
30 | SDR | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм Итог | шт. | 0 | 559
31 | SDR | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм Итог | шт. | 0 | 54
32 | SDR | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 180 мм Итог | шт. | 0 | 80
33 | SDR | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм Итог | шт. | 0 | 142
34 | SDR | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм Итог | шт. | 0 | 173
35 | SDR | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм Итог | шт. | 0 | 16
36 | SDR | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм Итог | шт. | 0 | 62
247 | SDR | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм Итог | п.м. | 0 | 994.85
248 | SDR | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 250х22,7 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм Итог | п.м. | 0 | 54
249 | SDR | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 315х28,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,5 мм до 2,3 мм Итог | п.м. | 0 | 706
250 | SDR | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 355х32,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,6 мм до 2,4 мм Итог | п.м. | 0 | 47
251 | SDR | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 400х36,3 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,8 мм до 2,6 мм Итог | п.м. | 0 | 406
252 | SDR | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 500х45,4 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 2,0 мм до 3,0 мм Итог | п.м. | 0 | 188
253 | SDR | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х6,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм Итог | п.м. | 0 | 7527.53
254 | SDR | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х6,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм /отвод/ Итог | п.м. | 0 | 1.2
255 | SDR | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 160х9,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм Итог | п.м. | 0 | 1295.83
256 | SDR | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 160х9,5 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм /отвод/ Итог | п.м. | 0 | 0.4
257 | SDR | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 200х11,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм Итог | п.м. | 0 | 4105.65
258 | SDR | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 200х11,9 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм /отвод/ Итог | п.м. | 0 | 0.2
259 | SDR | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 250х14,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм /отвод/ Итог | п.м. | 0 | 0.2
260 | SDR | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 280х16,6 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм Итог | п.м. | 0 | 4287.45
261 | SDR | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм Итог | п.м. | 0 | 6680.14
262 | SDR | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм /отвод/ Итог | п.м. | 0 | 0.4
263 | SDR | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм Итог | п.м. | 0 | 2315.93
264 | SDR | Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм /отвод/ Итог | п.м. | 0 | 0.2
280 | SDR | Трубка защитная ПВХ для опалубки Итог | п.м. | 0 | 117.6077
281 | SDR | Трубка поливинилхлоридная ХВТ Итог | кг. | 0 | 0.032