## Лист1
№ Заявки | Объект | Назначение | Наименование материального ресурса / оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12 | м | 87 |  |  | НАИМЕНОВАНИЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 12 | м | 178.19
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 | м | 21.63 |  |  | ВНИМАНИЕ! ЗАПОЛНИТЬ ТОЛЬКО СТОЛБЕЦ ВЫДЕЛЕННЫЙ ЖЕЛТЫМ ЦВЕТОМ ЦЕНА с НДС за 1 ЕДИНИЦУ ТОВАРА и КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32 | м | 225.57
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50 | м | 4.12
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50 | м | 12
74 | РХПОС | Для регистров отпления БХПОС | Муфта диаметром 20 мм. | шт. | 112
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-НР-в-150/240 | шт. | 18
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКТп-1-150/240-СЛ-нб | шт. | 10
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКТп-1-70/120-СЛ-нб | шт. | 12
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25 | шт. | 82
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-35/50 | шт. | 4
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 48
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 9.9
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 45.2
89 |  |  | Набор сверел (перо) для врезки дверных замков | набор | 1
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-185 | 100 шт. | 0.1
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-25 | 100 шт. | 0.2
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-35 | 100 шт. | 0.4
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-70 | 100 шт. | 0.1
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-95 | 100 шт. | 0.3
74 | РХПОС | Узел управления | Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., резьбовой GHN25/70-180. | шт. | 2
74 | РХПОС | Узел управления | Отборное устройство давления ЗК4-274.10-90. | шт. | 11
86 | РХПОС | Узел управления | Отборное устройство давления ЗК4-274.10-90. | шт. | 11
74 | РХПОС | Для чугунных радиаторов отопления БХПОС | Отвод диаметром 15 мм. | шт. | 34
74 | РХПОС | Отопление здание БОС2 | Отвод диаметром 40 мм. | шт. | 5
74 | РХПОС | Отопление здание БОС2 | Отвод диаметром 50 мм. | шт. | 14
74 | РХПОС | Отопление здание БОС2 | Отвод диаметром 65 мм. | шт. | 12
86 | РХПОС | Отопление здание БОС2 | Отвод диаметром 65 мм. | шт. | 12
74 | РХПОС | Узел управления | Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310. | шт. | 1
86 | РХПОС | Узел управления | Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310. | шт. | 1
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Патрубки | 10 шт. | 2.844
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Патрубки | 10 шт. | 12.17
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 23.07
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 32.6
86 |  | Отопление здание БОС2 | Переход 65х50мм. | шт. | 2
74 | РХПОС | Узел управления | Переходник (металл) диаметром 108х25 мм. | шт. | 3
74 | РХПОС | Узел управления | Переходник (металл) диаметром 108х80 мм. | шт. | 2
74 | РХПОС | Узел управления | Переходник (металл) диаметром 108х89 мм. | шт. | 4
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Перчатки защитные химически стойкие | шт. | 2
371 | РХПОС | Кварцевые фильтра, дренажная система. БХПОС | Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса | м3 | 690.1
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Подвес BSD2108HDZ | шт | 40
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Подвес BSD2112HDZ | шт | 20
93 | РХПОС | Для ограждения пожарных лестниц | Полоса из проката (толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89) толщина 5мм, ширина 40 мм. | м. | 445.3
93 | РХПОС | Для ограждения пожарных лестниц | Полоса из проката (толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89) толщина 6мм, ширина 50 мм. | м. | 205
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 | шт. | 4
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Пост кнопочный ПКУ 15-21.111 на 2 кнопки КЕ141/2 | шт. | 6
83 | АБК | Узел управления АБК | Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 4 ВА. | шт. | 1
83 | АБК | Узел управления АБК | Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 4 ВА. | шт. | 1
83 | АБК | Узел управления АБК | Привод электрический редукторный с возвратной пружиной, напряжение питания 24 В, скорость привода 14 s/mm, P 9 ВА. | шт. | 1
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Прижим лестничный шириной 27 мм, длиной 40 мм для фиксации лестничных лотков на кронштейнах | шт. | 580
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2 | км | 0.0206
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2 | км | 0.0515
85 | НС собственных нужд Раздел КЖ |  | Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм | кг | 95.7218
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0.053225
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм | т | 0.23662
93 | РХПОС |  | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 18мм | т. | 0.23927
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Профиль, типа ВВL2120HDZ | м | 240
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм | м | 57.9
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1023-54УХЛ2 | шт. | 1
74 | РХПОС | Отопление БХПОС | Радиатор чугунный МС 90 | сек. | 93
86 | РХПОС | Отопление БХПОС | Радиатор чугунный МС 90 | сек. | 93
74 | РХПОС | Узел управления | Расходомер ультразвуковой расход Gном 3,5 м3/ч, расход Gмакс 7 м3/ч, монтажной длиной 260 мм, присоединительным диаметром G 5/4B, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25 SDU-1 AXIS. | шт. | 2
74 | РХПОС | Узел управления | Регулирующий клапан к регулятору температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,4 до 4 м3/ч VG. | шт. | 1
86 | РХПОС | Узел управления | Регулирующий клапан к регулятору температуры, латунный с наружной резьбой, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью от 0,4 до 4 м3/ч VG. | шт. | 1
74 | РХПОС | Узел управления | Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч DPR. | шт. | 1
86 | РХПОС | Узел управления | Регулятор перепада давления с ограничением расхода, на обратный трубопровод, бронзовый с наружной резьбой, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 32 пропускной способностью 12,5 м3/ч DPR. | шт. | 1
74 | РХПОС | Узел управления | Регулятор температуры с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от Т от +30 до +100°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,9 м3/ч AVT. | шт. | 1
86 | РХПОС | Узел управления | Регулятор температуры с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от Т от +30 до +100°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 15 пропускной способностью 1,9 м3/ч AVT. | шт. | 1
83 | АБК | Узел управления АБК | Регулятор температуры с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от Т от +30 до +100°С, для систем теплоснабжения, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 5,5 м3/ч. | шт. | 1
74 | РХПОС | для выпуска воздуха из регистров | Резьба диаметром 15 мм. | шт. | 56
74 | РХПОС | Для чугунных радиаторов отопления БХПОС | Резьба диаметром 15 мм. | шт. | 68
74 | РХПОС | Для регистров отпления БХПОС | Резьба диаметром 20 мм. | шт. | 224
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 7
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 10
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0.033431
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм | т | 0.11218
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Рукав металлический типа РЗ-ЦХ-75 | м | 36.05
74 | РХПОС | Отопление БХПОС | Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20 MSV-BD. | шт. | 10
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-18-002 | шт. | 2
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-1х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА | шт. | 4
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002 | шт. | 6
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА | шт. | 3
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 НПП0 1х60 и НПП03 1х60 | шт. | 30
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 1200, мощность 48 Вт, степень защиты IP65 LZ2х36 | шт. | 54
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 4003, мощность 125 Вт, IP65 | шт. | 20
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54 | шт. | 2
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Светильник уличный светодиодный LED RKU LED SMART 1х30W, мощность 30 Вт, степень защиты IP65 РКУ06-250 | шт. | 38
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 34-250-071 Альфа, мощность 250 Вт, IP66 РСП-05-250-742 | шт. | 77
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Серьги ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 57.37
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.1632
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1.7136
89 |  | Для ограждения опасных участков на площадке | Сигнальная лента | рулон | 3
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 42.976
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 167.661
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 416.976
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 916.266
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Соединитель горизонтальный высотой 150 мм, L=400мм | шт. | 100
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 М6х20, одинарный (винт для электрического соединения М5х8, винт с крестообразным шлицем М6х10, и гайка с насечкой М6 DIN 6923) | шт. | 520
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 М6х20, одинарный (винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 и гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6) | шт. | 1470
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0.052
74 | РХПОС | Отопление БХПОС | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В. | м2 | 579
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные | шт. | 940
74 | РХПОС | Узел управления | Теплосчетчик ультразвуковой, диаметром 20 мм, длина 110 мм, максимальный расход от 1,5 до 2,5 м3/ч, в комплекте со встроенным радиомодулем, t от +5 до 55 C. ВКТ-7-02. | шт. | 1
74 | РХПОС | Узел управления | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой. | шт. | 7
74 | РХПОС | Узел управления | Термопреобразователь сопротивления Pt500. | шт. | 1
86 |  | Отопление здание БОС2 | Тройник 65х65х20 мм. | шт. | 4
74 | РХПОС | Узел управления | Тройник диаметром 108х108х57 мм. | шт. | 4
74 | РХПОС | Узел управления | Тройник диаметром 108х108х76 мм. | шт. | 4
84 | СОВ | Монтаж теплового узла СОВ | Тройник диаметром 133х25 мм. | шт. | 5
84 | СОВ | Монтаж теплового узла СОВ | Тройник диаметром 133х76 мм. | шт. | 2
86 | РХПОС | Узел управления | Тройник диаметром 89х89х32 мм. | шт. | 2
74 | РХПОС | Узел управления | Тройник диаметром 89х89х32 мм. | шт. | 2
74 | РХПОС | Узел управления | Тройник диаметром 89х89х76 мм. | шт. | 2
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм | м | 35
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | м | 68
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм | м | 392.7
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм | м | 40.8
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 5.15
83 | АБК | Узел управления АБК | Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 15 до 20. | шт. | 2
74 | РХПОС | Узел управления | Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 25 до 32 AV. | шт. | 1
86 | РХПОС | Узел управления | Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 25 до 32 AV. | шт. | 1
83 | АБК | Узел управления АБК | Трубка импульсная для клапана, Т до +150°С, на PN 16 DN от 25 до 32 AV. | шт. | 4
86 | РХПОС | Отопление БХПОС | Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø15х2,8 | м | 1
86 | РХПОС | Отопление БХПОС | Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø40х3,5 | м | 120.3
86 | РХПОС | Отопление БХПОС | Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø50х3,0 | м | 270
86 | РХПОС | Отопление БХПОС | Трубопровод из стальных электросварных труб Ø108х4,0 | м | 9
86 | РХПОС | Отопление БХПОС | Трубопровод из стальных электросварных труб Ø76х3,0 | м | 4
86 | РХПОС | Отопление БХПОС | Трубопровод из стальных электросварных труб Ø76х3,5 | м | 10
86 | РХПОС | Отопление БХПОС | Трубопровод из стальных электросварных труб Ø89х3,5 | м | 12
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Усиленная консоль 300мм ВВН7040HDZ | шт | 10
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Усиленная консоль 600мм ВВН7060HDZ | шт | 10
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Устройство компенсации реактивной мощности регулируемое УКМ63-0,4-250-25 У3 | шт | 2
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Шайба типа М10 | 1000 шт. | 1.95
72 | БХПОС (БОС) | Электические шкафы и управления | Шкаф управления 12-тью электрозадвижками IP54 1200х750х300мм в комплекте | к-т | 1
72 | БХПОС (БОС) |  | Шкаф управления двумя электрозадвижками IP54 450х400х300мм в комплекте | к-т | 2
72 | БХПОС (БОС) | Электические шкафы и управления | Шкаф управления одной электрозадвижкой IP54 450х400х300мм в комплекте | к-т | 2
72 | БХПОС (БОС) |  | Шкаф управления пятью электрозадвижками IP54 800х650х300мм в комплекте | к-т | 9
72 | БХПОС (БОС) | Электические шкафы и управления | Шкаф управления тремя электрозадвижками IP54 450х400х300мм в комплекте | к-т | 1
72 | БХПОС (БОС) |  | Шкаф управления четырьмя электрозадвижками IP54 450х400х300мм в комплекте | к-т | 1
72 | БХПОС (БОС) | Электические шкафы и управления | Шкаф управления шестью электрозадвижками IP54 800х650х300мм в комплекте | к-т | 9
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Шпильки | шт. | 14.28
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Шпильки ШП М8х1000 | шт. | 970
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Штанга низковольтная ШО-1 | шт | 1
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Штанга оперативная до 1Кв ШО-1 | шт | 1
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 25.3456
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг | 30.5998
371 | РХПОС | Кварцевые фильтра, дренажная система. БХПОС | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 92.7
371 | РХПОС | Кварцевые фильтра, дренажная система. БХПОС | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | м3 | 92.7
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54 в комплекте с автоматами: вводной 3-х полюсный автоматический выключатель iC60ND25A 3P 25A(1 штука; 1-но полюсной автоматический выключатель iC60ND16A 1P 16A(8 штук) | к-т | 1
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54 в комплекте с автоматами: вводной 3-х полюсный автоматический выключатель iC60ND40A 3P 40A(1 штука); 1-но полюсной автоматический выключатель iC60ND16A 1P 16A(17 штук); Дифференциальный автоматический выключатель iDPN H VIGI 10kA 25A B 30мA(6 штук) | к-т | 1
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-0 У2 IP54 в комплекте с автоматами: вводной 3-х полюсный автоматический выключатель С120НD63A 3P 63А(1 штука); 3-х полюсный автоматический выключатель iC60ND32A 3P 32A(1 штука); 3-х полюсный автоматический выключатель iC60ND25A 3P 25A(3 штуки); 3-х полюсный автоматический выключатель iC60ND16A 3P 16A(4 штуки); 1-но полюсной автоматический выключатель iC60ND16A 1P 16A(9 штук) | к-т | 1
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-0 У2 IP54 в комплекте с автоматами:вводной 3-х полюсный автоматический выключатель С120НD125A 3P 125А(1штука); 3-х полюсный автоматический выключатель iC60ND6A 3P 6A(1штука); 3-х полюсный автоматический выключатель iC60ND10A 3P 10A(2штуки); 3-х полюсный автоматический выключатель iC60ND16A 3P 16A(3штуки); 1-но полюсной автоматический выключатель iC60ND6A 1P 6A(15штук); 3-х полюсный автоматический выключатель iC60ND32A 3P 32A (3штуки); 3-х полюсный автоматический выключатель iC60ND32A 3P 25A(2штуки) | к-т | 1
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Щит силовой ЩС | комплект | 1
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Щит электроосвещения ЩАО | комплект | 1
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Щит электроосвещения ЩО | комплект | 1
74 | РХПОС | Узел управления | Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В. | шт. | 1
86 | РХПОС | Узел управления | Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В. | шт. | 1
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 2
345 | РХПОС | СОВ на силовое электрооборудование | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 4
346 | РХПОС | ТНС на силовое электрооборудование | Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-25А, IP32 | шт. | 1